
一、可直接加热仪器
	
	主要用途
少量物质的反应器；收集少量气体；少量物质的溶解；可用做
简易气体发生器；做洗气瓶。
使用方法和注意事项
盛放液体不超过试管容积的1/2；如加热不超过1/3；

	[image: image1.jpg]



	主要用途 ：高温灼烧固体物质
分类 ：瓷坩埚 铁坩埚 石英坩埚
使用方法和注意事项
灼烧时放在泥三角上；灼热的坩埚用坩埚钳夹取，避免骤冷；
定量实验的冷却应在干燥器中进行。

	[image: image2.jpg]BEm




	主要用途 ：蒸发液体或浓缩溶液或结晶
使用方法和注意事项 ：瓷质仪器，可直接加热，但不能骤冷，蒸发溶液时不可加得太满，液面应距边缘1cm以下（液体量不超过容积的2/3），近干时应停止加热，（剩余溶液利用余热蒸发），使用时一般放子三脚架上。

	[image: image3.jpg]



	主要用途 ：少量固体燃烧反应器
使用方法和注意事项
1. 做铁、铜等物质的燃烧实验时要铺细沙 
2. 用后处理干净附着物 


二、必须加石棉网加热仪器
	[image: image4.jpg]



	主要用途 ：①配制、浓缩、稀释溶液或较多试剂的反应容器---②试管水浴加热　③盛装液体　　④加热液体　　⑤盛放腐蚀性药品称量
使用方法和注意事项 ：①加热应放在石棉网上，且外部擦干 ②溶解固体时要轻轻搅拌，玻璃棒不碰器壁 ③反应液体不超过容量的2/3 ④加热时液体不超过1/3 ⑤常用规格多为100mL、250mL、500mL、1000mL等，要注意选用 ⑥从烧杯中倾倒液体时，应从杯嘴向下倾倒

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]- 3-%




	主要用途 ：①用作反应器 ②煮沸或在加热情况下进行反应的容器 ③喷泉试验
使用方法和注意事项①不适于长时间加热，当瓶内液体过少时，加热容易使烧瓶破裂 ②加热时外部擦干 ③液体不超过容量的1/2 ④应垫石棉网加热或通过其他水浴加热；且放陶瓷碎片 ⑤加热时用铁架台固定

	[image: image7.jpg]RIBBER




	主要用途 ：①液体蒸馏 ②制备气体的发生器
使用方法和注意事项 ：①加热时垫石棉网②液体不超过容量的1/2 
③蒸馏时温度计水银球应在支管口处④用铁架台固定

	[image: image8.jpg]



	主要用途 ：①反应器如中和滴定 ②盛放试剂③装配气体发生器
④蒸馏时做接受器 ⑤可加热液体物质
使用方法和注意事项①放石棉网加热，液体不超过容量的1/2 
②滴定时液体不能太多，以便滴定时震荡


三、盛放物质仪器及反应器 

	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]



	主要用途：广口瓶盛放固体试剂，细口瓶盛放液体试剂
使用方法和注意事项①不加热 ②取试剂瓶塞倒放，用后塞紧 ③瓶口内侧磨砂，不盛放碱性试剂，如盛放碱性试剂，须改用橡胶塞④盛放有机溶剂，要用玻璃塞，不用胶塞

	[image: image11.jpg]



	主要用途：收集和贮存少量气体，也可用于某些物质与气体间的反应器
使用方法和注意事项①燃烧反应有固体生成时，瓶底应加入少量水或铺少量细砂②上口磨砂，内侧不磨砂，区别于广口瓶　③不能加热　　

	[image: image12.jpg]



	主要用途：盛放少量液体试剂
使用方法和注意事项：滴液时，滴管不能深入容器内，不能横放或倒放

	[image: image13.jpg]



	主要用途：制取气体的反应器
使用方法和注意事项①不加热②块状固体和液体的反应③生成的气体难溶于水④使用前检验气密性 ⑤可以制备的气体中学有：H2、CO2、H2S
启普发生器原理

	[image: image14.jpg]RIET IR




	主要用途：内装固体干燥剂或吸收剂，用于干燥或吸收气体
使用方法和注意事项：气流“大进小出，可用U形管代替


四、计量仪器 

	[image: image15.jpg]&R




	主要用途：用于精确配制一定体积和一定物质的量浓度的溶液（精确度0.O1mL）
使用方法和注意事项①不做反应器，不加热 ，瓶塞不互换②用前检漏，不贮存试剂 ③不直接溶解④使用时选合适的规格，⑤容积为20度标定
物质的量溶液配制

	[image: image16.jpg]



	使用方法和注意事项①不允许超过他的最高量程②不能当搅拌棒使用③注意水银球位置

	[image: image17.jpg]



	天平的使用

	[image: image18.jpg]



	主要用途：粗略量取液体的体积（精确度0.1mL）
使用方法和注意事项①刻度由下而上，无“0”刻度②使用时选合适的规格③不可用做反应器，不加热，不用直接配溶液④读数平视 

	滴定管
	滴定管的使用


五、其它仪器
	[image: image19.png]



	使用方法和注意事项①酒精量不超过容积的2/3，也不宜烧于1/2②加热用外焰 ③不对火，不吹灯④禁止向燃着的酒精灯中加酒精⑤用后用灯帽盖灭

	[image: image20.jpg]



	主要用途：过滤或向小口容器中转移液体； 易溶气体尾气吸收
使用方法和注意事项：过滤操作

	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]



	主要用途：用于装配反应器，便于注入反应液体
使用方法和注意事项：长颈漏斗在组装气体发生装置时，应使长管末端插入反应器的液体里，借助液封防止气体通过漏斗逸出。
 

	[image: image23.jpg]



	[image: image24.jpg]



	主要用途：①分离密度不同的且互不相溶的液体②用在反应器的随时加液装置 ③用于萃取分离
使用方法和注意事项①检验是否漏夜②分离液体时，下层液体由下口放出，上层液体由上口倒出 ③不宜装碱性溶液④使用时盖塞上的凹槽和漏斗口上的小孔对齐（连通大气）。
萃取操作

	[image: image25.jpg]



	使用方法和注意事项 冷却水的进口应在组装仪器的低处，出水口在高处，这样才能使整套中充满水（低进高出）

	[image: image26.jpg]



	使用方法和注意事项 ①控制气流速度，以便有效地吸收杂质②注意气流方向③注意进气管和出气管的长度。


