测量气体体积的方法
测量气体体积是一项基本的实验技能，因此学生需要掌握正确的测量方法。测量方法可分为直接测量法和间接测量法两种。现结合有关试题加以说明。
　一、直接测量法
　直接测量法就是将气体通入带有刻度的容器中，直接读取气体的体积。根据所用测量仪器的不同，直接测量法可分为倒置量筒法和滴定管法两种。
　　1．倒置量筒法
　　将装满液体（通常为水）的量筒倒放在盛有液体的水槽中，气体从下面通入，实验结束，即可读取气体的体积。1998年高考27题和2001年“3+2”高考20题均用到这一装置，现以2001年“3+2”高考20题为例说明。
　　例1　某学生利用氯酸钾分解制氧气的反应测定氧气的摩尔质量，实验步骤如下：
　　①把适量的氯酸钾粉末和少量二氧化锰粉末混合均匀，放入干燥的试管中，准确称量，质量为ag。
　　②装好实验装置（如图1）。 

	

	图1　实验装置


　　③检验装置气密性。
　　④加热开始反应，直到产生一定量的气体。
　　⑤停止加热（如图，导管出口高于液面）。
　　⑥测量收集到气体的体积。
　　⑦准确称量试管和残留物的质量为bg。
　　⑧测量实验室的温度。
　　⑨把残留物倒入指定的容器中，洗净仪器，放回原处，把实验桌面收拾干净。
　　⑩处理实验数据，求出氧气的摩尔质量。
　　回答下列问题：
　　（1）如何检查装置的气密性?
　　（2）以下是测量收集到气体体积必须包括的几个步骤：①调整量筒内外液面高度使之相同；②使试管和量筒内的气体都冷却至室温；③读取量筒内气体的体积。这三步操作的正确顺序是：________（请填写步骤代号）。
　　（3）测量收集到的气体体积时，如何使量筒内外液面的高度相同?________。
　　（4）如果实验中得到的氧气体积是cL（25℃、1．01×10５Ｐａ），水蒸气的影响忽略不计，氧气的摩尔质量的计算式为（含a、b、c，不必化简）：Ｍ（Ｏ２）＝________。
　　解析：这是一道集考查实验基本操作和化学计算于一体的试题。1995年和1997年的试测题都曾涉及过装置气密性的检查，学生对此并不陌生。要准确测量气体体积必须保持量筒内外气体的温度和压强相等，因此在读取量筒内气体的体积之前，应使试管和量筒内的气体都冷却至室温；再调节量筒内外液面高度使之相同。观察装置图可知，量筒内液面高于水槽液面，只要将量筒慢慢下移即可。Ｏ２的摩尔质量可根据摩尔质量的定义求得。
答案：（1）将导管的出口浸入水槽的水中，手握住试管，有气泡从导管口逸出，放开手后，有少量水进入导管，表明装置不漏气。
　　（2）②①③
　　（3）慢慢将量筒下移
　　（4）［22．4L·mol－１×298Ｋ×（ａｇ－ｂｇ）］／273Ｋ×ｃＬ）
　　2．滴定管法
　　将碱式滴定管的橡胶管及玻璃尖嘴去掉，用橡胶管将它与另一玻璃管连接组成连通器，向其中注入液体（通常为水）。用单孔橡皮塞把滴定管塞好，将其与制气装置连接。记下反应前滴定管中液面的读数，反应后再读取滴定管中液面的读数，其差值就是气体体积。此装置最早出现于1997年上海高考31题。现以此题为例加以分析。
　　例2某课外活动小组学生模拟呼吸面具中的原理（过氧化钠与潮湿二氧化碳反应），设计用图2仪器来制取氧气并测量氧气的体积。

	[image: image1.png]®
1l P
NBOH iy‘ﬁco' &
C





	[image: image2.png]o _a 0





	图2　实验仪器及药品


　　图2中量气装置E是由甲、乙两根玻璃管组成，它们用橡皮管连通，并装入适量水，甲管有刻度（0ｍＬ—50ｍＬ），供量气用；乙管可上下移动，以调节液面高低。
　　实验室可供选用的药品还有：稀硫酸、盐酸、过氧化钠、碳酸钠、大理石、水。
　　试回答：
　　（1）上述装置的连接顺序是（填各接口的编号，其中连接胶管及夹持装置均省略）________。
　　（2）装置C中放入的反应物是________和________。
　　（3）装置A的作用是________，装置B的作用是________。
　　（4）为了较准确地测量氧气的体积，除了必须检查整个装置的气密性之外，在读取反应前后甲管中液面的读数、求其差值的过程中，应注意________和________（填写字母编号）。
　　a.视线与凹液面最低处相平
　　b.等待片刻，待乙管中液面不再上升时，立刻读数
　　c.读数时应上下移动乙管，使甲、乙两管液面相平
　　d.读数时不一定使甲、乙两管液面相平
　　解析：按照实验要求，装置应由发生、净化、制取、净化、量气五部分构成。根据装置特点和药品可判断出：装置C应为发生装置，A、B均应属于净化装置。为了较准确地测量氧气的体积，读数应在保证内外气压相等的条件下，按照规范操作进行。
　　答案：（1）⑤③④⑥⑦②①⑧（⑥⑦顺序可对调）
（2）大理石；盐酸
　　（3）吸收混在Ｏ２中未反应的ＣＯ２；吸收ＣＯ２中混有的HCl
　　（4）a;c
　　二、间接测量法
　　间接测量法是指利用气体将液体（通常为水）排出，通过测量所排出液体的体积从而得到气体体积的测量方法。常用的测量装置为：用导管连接的装满液体的广口瓶和空量筒。1994年高考29题所用装置就属于此类。
　　例3现有一定量含有Ｎａ２Ｏ杂质的Ｎａ２Ｏ２试样。请从图3中选出适当的实验装置，设计一个最简单的实验，测定Ｎａ２Ｏ２试样的纯度（可供选用的反应物只有ＣａＣＯ３固体，6mol·Ｌ－１盐酸和蒸馏水）。

	[image: image3.png]




	[image: image4.png]HNE





	图3　实验仪器及药品


　　请填写下列空白：
　　（1）写出在实验中Ｎａ２Ｏ２和Ｎａ２Ｏ分别发生反应的化学方程式________。
　　（2）应选用的装置是（只要求写出图3中装置的标号）________。
　　（3）所选用装置的连接顺序应是（填各接口的字母；连接胶管省略）________。
　　解析：此题考查了对实验方案的评价能力，Ｎａ２Ｏ２、Ｎａ２Ｏ二者性质的差异是解决问题的突破口。题目要求设计最简单实验，这决定了必须使用仪器最少且操作最简便，所以应选用Ｈ２Ｏ作为反应物。
　　答案：（1）2Ｎａ２Ｏ２＋2Ｈ２Ｏ[image: image5.png]


4ＮａＯＨ＋Ｏ２↑
　　 Ｎａ２Ｏ＋Ｈ２Ｏ[image: image6.png]


2ＮａＯＨ
　　（2）⑤①④
　　（3）（G）接（A）　（B）接（F）
　　无论是直接测量法还是间接测量法，准确读取液面是关键。在读数之前，必须保证气体的温度、压强均与外界相同。为此，应等所制备气体的温度与环境一致后，通过调节两端液面，到两端高度相同时再读取体积。
